## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce | Stavební úprava – stavba Brtev č. p. 78, st. p. č. 90 507 81 Lázně Bělohrad
Projekt | Silnoproudá a slaboproudá elektroinstalace - 1.etapa
Investor | Město Lázně Bělohrad, Náměstí K. V. Raise 35, 507 81 Lázně Bělohrad
Z. č. | 18_42
A. č.
Smlouva
Vypracoval | Ing.Iva Kábrtová
Kontroloval
Datum
Zpracovatel
CÚ
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) % | 3,60
Přesun dodávek (1) % | 1,00
PPV (1 nebo 6) % | 6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) % | 0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) % | 0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) % | 0,00
Opravy v záruce (5 - 7) % | 0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) % | 0,00
Provozní vlivy % | 0,00
Kompletační činnost - a | 0,00
Kompletační činnost - b | 0,952842
Kompletační činnost - k1 | 0,00
Kompletační činnost - k2 | 0,00
Roční nárůst cen 1 % | 0,00
Roční nárůst cen 2 % | 0,00
1. sazba DPH % - i pro přirážky rekapitulace | 21
2. sazba DPH % | 15
Procento PM % | 5

## Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B
Základní náklady
Dodávka | 0
Doprava 3,60%, Přesun 1,00% | 0 | 0
Montáž - materiál |  | 0
Montáž - práce |  | 0
Mezisoučet 1 | 0 | 0
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce |  | 0
Nátěry |  | 0
Zemní práce |  | 0
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací |  | 0
Mezisoučet 2 | 0 | 0
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 |  | 0
Základní náklady celkem |  | 0
Vedlejší náklady
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Vedlejší náklady celkem |  | 0
Kompletační činnost |  | 0
Náklady celkem |  | 0
Základ a hodnota DPH 21% | 0 | 0
Základ a hodnota DPH 15% | 0 | 0
Náklady celkem s DPH |  | 0
Roční nárůst cen 0,00% |  | 0
Roční nárůst cen 0,00% |  | 0
Součty odstavců | Materiál | Montáž
Specifikace dodávky skříň SS100 | 0 | 0
Specifikace dodávky RE | 0 | 0
Specifikace dodávky RB2 | 0 | 0
Specifikace dodávky RB3 | 0 | 0
Specifikace dodávky RS5 | 0 | 0
Dodávky | 0 | 0
Elektromontáže | 0 | 0
1.PP | 0 | 0
2.NP | 0 | 0
Hromosvody | 0 | 0

## Rozpočet
Věta | Pozice | Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem | 0
|  | Specifikace dodávky skříň SS100 | [8 empty] | 0
1073-3180 | 1 | VLC22-3P Poj odpínače pro válc pojistky do 100 A, 3-pól | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1228-916 | 2 | FLP-B+C MAXI 25 kA (10/350), kombinovaný svodič B+C | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1032-58 | 3 | SS100 do výklenku | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1073-328 | 4 | Z-C22/SE-100A/GG Poj.vložky válcové gL/gG,Vel:22x58,Un=500V,In=100A | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Specifikace dodávky skříň SS100 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Specifikace dodávky RE
| 5 | Rám s dveřmi, zámek Doppelbart, montáž POD omítku, šedá, ŠxV=1035x1560, IP54 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 6 | Bočnice, V=1450, včetně západky BPZ-SNAP | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 7 | Ochranný kryt, ŠxVxH=1035x1560x240 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 8 | Schránka na dokumentaci A4 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 9 | DIN lišta hliníková, šířka skříně = 1000, šířka lišty = 888 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 10 | Upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 11 | Upevňovací úchytka celoplastová (bílá) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 12 | Elektroměrová vana, 4 elektroměr, Š=1000, V=400 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 13 | Elektroměrová deska | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 14 | Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, šedá, Š=1000, V=150 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 15 | Krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, Š=1000, V=100 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Zaslepovací pás max. délka 1m, pro výřezy 45mm, šedý |  | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1073-2120 | 16 | PL7-B4/1 Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=4A | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1073-2155 | 17 | PL7-B20/3 Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=20A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1073-2156 | 18 | PL7-B25/3 Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=25A | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Specifikace dodávky RE - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Specifikace dodávky RB2
| 19 | Rozvodnice KLV, pod omítku, plech.dveře, šroubová svorkovnice, řad 3, modulů 42 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 20 | Zaslepovací pás max. délka 1m, pro výřezy 45mm, šedý | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1073-2120 | 21 | PL7-B4/1 Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=4A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1073-2124 | 22 | PL7-B16/1 Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A | ks | 9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1073-2154 | 23 | PL7-B16/3 Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1073-2386 | 24 | PF7-25/4/003 Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, Idn=0.03A, In=25A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1073-2475 | 25 | PFL7-10/1N/B/003 Chránič s nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N pól,char.B, Idn=0.03A, In=10A | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1073-2525 | 26 | ZP-A40/3 Vypínač, 3-pól, In=40A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1073-2609 | 27 | Z-SCH230/25-31 Instalační stykač, 230V~, 25A, 3zap. 1vyp. kont. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1228-543 | 28 | SLP-075 V 40 kA (8/20), vyjímatelný modul varistoru | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Specifikace dodávky RB2 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Specifikace dodávky RB3
| 29 | Rozvodnice KLV, pod omítku, plech.dveře, šroubová svorkovnice, řad 3, modulů 42 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 30 | Zaslepovací pás max. délka 1m, pro výřezy 45mm, šedý | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1073-2120 | 31 | PL7-B4/1 Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=4A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1073-2124 | 32 | PL7-B16/1 Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A | ks | 9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1073-2154 | 33 | PL7-B16/3 Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1073-2386 | 34 | PF7-25/4/003 Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, Idn=0.03A, In=25A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1073-2475 | 35 | PFL7-10/1N/B/003 Chránič s nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N pól,char.B, Idn=0.03A, In=10A | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1073-2525 | 36 | ZP-A40/3 Vypínač, 3-pól, In=40A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1073-2609 | 37 | Z-SCH230/25-31 Instalační stykač, 230V~, 25A, 3zap. 1vyp. kont. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1228-543 | 38 | SLP-075 V 40 kA (8/20), vyjímatelný modul varistoru | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Specifikace dodávky RB3 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Specifikace dodávky RS5
| 39 | Rozvodnice KLV, pod omítku, plech.dveře, šroubová svorkovnice, řad 2, modulů 28 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 40 | Zaslepovací pás max. délka 1m, pro výřezy 45mm, šedý | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1073-2124 | 41 | PL7-B16/1 Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1073-2475 | 42 | PFL7-10/1N/B/003 Chránič s nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N pól,char.B, Idn=0.03A, In=10A | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1073-2525 | 43 | ZP-A40/3 Vypínač, 3-pól, In=40A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1228-16 | 44 | SLP-075 40 kA (8/20) | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Specifikace dodávky RS5 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Dodávky
| 45 | Specifikace dodávky skříň SS100 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 46 | Specifikace dodávky RE | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 47 | Specifikace dodávky RB2 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 48 | Specifikace dodávky RB3 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 49 | Specifikace dodávky RS5 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1050-490 |  | ROZVODNICE PRO SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ
1050-494 | 50 | TAZ - P | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Dodávky - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Elektromontáže
1.PP
1123-2 | 51 | KU 68-1901 KRABICE UNIVERZÁLNÍ | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1002-5160 |  | KRYT SPÍNAČE, ELEMENT
1002-621 | 52 | 3558E-A00651 01 Kryt spínače kolébkového; d. Time, Element; b. bílá / ledová bílá | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1002-671 |  | RÁMEČEK, TIME
1002-768 | 53 | 3901F-A00110 01 Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; d. Time; b. bílá / ledová bílá | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1002-4448 | 54 | 3559-A01345 Přístroj spínače jednopólového (bezšroubové svorky); řazení 1, 1So (do hořlavých podkladů B až F) | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1243-9342 | 55 | SK ALFA PLUS 226 E zářivkové svítidlo interiérové kruhové z PC, difuzor opál - pro dvě kompaktní zářivky GX24q-3 | ks | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7002-17 |  | KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
7002-22 | 56 | CYKY-J 3x1.5 , pevně | m | 52 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7002-26 | 57 | CYKY-J 4x1.5 , pevně | m | 25 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7002-492 |  | KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
7002-493 | 58 | CYKY-O 2x1.5 , pevně | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 1.PP - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.NP
1123-2 | 59 | KU 68-1901 KRABICE UNIVERZÁLNÍ | ks | 58 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1123-762 | 60 | KU 68 LA/1HF KRABICE UNIVERZÁLNÍ DO SÁDROKARTONU | ks | 14 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1123-7084 | 61 | KEZ KRABICE EL. DO ZATEPLENÍ | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1123-7813 | 62 | MDZ DESKA MONTÁŽNÍ DO ZATEP. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7004-1020 |  | TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ O DOLNOST S PROTAHOVACÍM DRÁTEM
7004-1021 | 63 | 1216E D d 16 mm, pevně | m | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1002-5160 |  | KRYT SPÍNAČE, ELEMENT
1002-621 | 64 | 3558E-A00651 01 Kryt spínače kolébkového; d. Time, Element; b. bílá / ledová bílá | ks | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1002-629 | 65 | 3558E-A00652 01 Kryt spínače kolébkového, dělený; d. Time, Element; b. bílá / ledová bílá | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1002-671 |  | RÁMEČEK, TIME
1002-768 | 66 | 3901F-A00110 01 Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; d. Time; b. bílá / ledová bílá | ks | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1002-773 | 67 | 3901F-A00120 01 Rámeček pro elektroinstalační přístroje, dvojnásobný vodorovný; d. Time; b. bílá / ledová bílá | ks | 18 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1002-3233 |  | SVORKOVNICE PĚTIPÓLOVÁ, ELEMENT
1002-3234 | 68 | 3938E-A00025 01 Svorkovnice pětipólová, s krytem, pro pohyblivý vývod 5x 2,5 mm2 Cu, pro pevný přívod 5x 4 mm2 Cu; d. Time, Element; b. bílá / ledová bílá | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1002-4448 | 69 | 3559-A01345 Přístroj spínače jednopólového (bezšroubové svorky); řazení 1, 1So (do hořlavých podkladů B až F) | ks | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1002-4450 | 70 | 3559-A05345 Přístroj přepínače sériového (bezšroubové svorky); řazení 5 (do hořlavých podkladů B až F) | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1002-4451 | 71 | 3559-A06345 Přístroj přepínače střídavého (bezšroubové svorky); řazení 6, 6So (do hořlavých podkladů B až F) | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1002-4452 | 72 | 3559-A07345 Přístroj přepínače křížového (bezšroubové svorky); řazení 7, 7So (do hořlavých podkladů B až F) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1002-4784 |  | HLÁSIČ POŽÁRU (KOUŘE A TEPLOTY)
1002-9446 | 73 | 6826-84 Hlásič kouře, Busch-Rauchalarm® ProfessionalLINE; b. bílá | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1002-5163 |  | ZÁSUVKA NN, ELEMENT
1002-4600 | 74 | 5519E-A02357 01 Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami; d. Time, Element; b. bílá / ledová bílá | ks | 70 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1002-8324 |  | ZÁSUVKA NN, VARIANT+ IP 44 (PLAST)
1002-8325 | 75 | 5518N-C02510 B Zásuvka jednonásobná IP 54, s ochranným kolíkem, s víčkem; d. Variant+; b. bílá | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1047-75 |  | SVÍTIDLO PRŮMYSLOVÉ ŽÁROVKOVÉ
1047-78 | 76 | 313 0902 60W,IP44,s košem | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1243-1751 | 77 | SB 110 E zářivkové svítidlo interiérové s vypínačem a s el. předřadníkem, barva bílá - včetně zářivkové trubice spektrum 840 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1243-1754 | 78 | SB 130 E zářivkové svítidlo interiérové s vypínačem a s el. předřadníkem, barva bílá - včetně zářivkové trubice spektrum 840 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1243-3443 | 79 | SMO 32 OP M1h zářivkové svítidlo interiérové kruhové s nouzovým modulem 1 hod., základna z PC, difuzor z opálového akrylátu - včetně kruhové trubice G10q | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1243-9342 | 80 | SK ALFA PLUS 226 E zářivkové svítidlo interiérové kruhové z PC, difuzor opál - pro dvě kompaktní zářivky GX24q-3 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7002-17 |  | KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
7002-22 | 81 | CYKY-J 3x1.5 , pevně | m | 185 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7002-23 | 82 | CYKY-J 3x2.5 , pevně | m | 420 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7002-33 | 83 | CYKY-J 5x2.5 , pevně | m | 72 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7002-35 | 84 | CYKY-J 5x6 , pevně | m | 75 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7002-492 |  | KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
7002-493 | 85 | CYKY-O 2x1.5 , pevně | m | 25 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7002-497 | 86 | CYKY-O 3x1.5 , pevně | m | 55 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7004-9015 |  | KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC,1kV
7004-9025 | 87 | AYKY-J 3x120+70 mm2 , pevně | m | 55 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1042-152 |  | ZEMNÍCÍ SVORKA
1042-12 | 88 | ZSA16 zemnicí svorka na potrubí | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1042-13 | 89 | Cu pás.ZSA16 Pásek uzemňovací Cu, 0.5m | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1042-153 | 90 | ZS4 zemnicí svorka na baterie | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1030-200302 | 91 | 472 209 Ekvipotenciální přípojnice Industrie 295x40x6 V2A | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7002-197 |  | VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC
7002-200 | 92 | CYY 4 , pevně | m | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7002-202 | 93 | CYY 10 , pevně | m | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7004-10001 |  | UKONČENÍ KABELŮ DO
7004-10009 | 94 | 5x4 mm2 | ks | 34 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7004-10010 | 95 | 5x10 mm2 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7004-10006 | 96 | 4x150 mm2 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7004-10005 | 97 | 4x95 mm2 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7004-19001 |  | MONTÁŽ ROZVODNIC
7004-19003 | 98 | do 50 kg | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7004-19002 | 99 | do 20 kg | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7004-19004 | 100 | do 100 kg | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7004-10033 |  | UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH
7004-10034 | 101 | do 2,5 mm2 | ks | 90 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7004-10035 | 102 | do 6 mm2 | ks | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7004-10046 |  | UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI
7004-10051 | 103 | do 120 mm2 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7004-10049 | 104 | do 70 mm2 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7004-19001 |  | MONTÁŽ ROZVODNIC
7004-19003 | 105 | do 50 kg | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9999-1280 |  | HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
9999-1288 | 106 | Zkusebni provoz | hod | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9999-1290 | 107 | Zabezpeceni pracoviste | hod | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9999-1291 | 108 | Montaz | hod | 21 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9999-1294 |  | KOORDINACE POSTUPU PRACI
9999-1295 | 109 | S ostatnimi profesemi | hod | 21 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9999-1296 |  | PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
9999-1297 |  | DLE CSN 331500
9999-1298 | 110 | Revizni technik | hod | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 2.NP - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Hromosvody
1030-200098 | 111 | 810 304 Pásek 30x4mm FeZn Z500 | m | 90 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1030-200119 | 112 | 860 130 Vývod uzemnění z vyrovnaného drátu Rd 10- 3000 mm, nerez V4A | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9999-1280 |  | HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
9999-1283 | 113 | Uprava stavajiciho zarizeni | hod | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9999-1291 | 114 | Montaz | hod | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9999-1296 |  | PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
9999-1297 |  | DLE CSN 331500
9999-1298 | 115 | Revizni technik | hod | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Hromosvody - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0
| 116 | Podružný materiál |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | Elektromontáže - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0