## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce | DSP v Lázních Bělohradě
Projekt | Silnoproudá a slaboproudá elektroinstalace Drobná stavební úprava
Investor | Město Lázně Bělohrad, Náměstí K. V. Raise 35, 507 81
Z. č. | 21_06
A. č.
Smlouva
Vypracoval | Ing.Iva Kábrtová
Kontroloval
Datum
Zpracovatel
CÚ
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) % | 3,60
Přesun dodávek (1) % | 1,00
PPV (1 nebo 6) % | 6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) % | 0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) % | 3,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) % | 0,00
Opravy v záruce (5 - 7) % | 0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) % | 0,00
Provozní vlivy % | 0,00
Kompletační činnost - a | 0,00
Kompletační činnost - b | 0,952842
Kompletační činnost - k1 | 0,00
Kompletační činnost - k2 | 0,00
Roční nárůst cen 1 % | 0,00
Roční nárůst cen 2 % | 0,00
1. sazba DPH % - i pro přirážky rekapitulace | 21
2. sazba DPH % | 15
Procento PM % | 5

## Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B
Základní náklady
Dodávka | 0
Doprava 3,60%, Přesun 1,00% | 0 | 0
Montáž - materiál |  | 0
Montáž - práce |  | 0
Mezisoučet 1 | 0 | 0
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce |  | 0
Nátěry |  | 0
Zemní práce |  | 0
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací |  | 0
Mezisoučet 2 | 0 | 0
Dodav. dokumentace 3,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 |  | 0
Základní náklady celkem |  | 0
Vedlejší náklady
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Vedlejší náklady celkem |  | 0
Kompletační činnost |  | 0
Náklady celkem |  | 0
Základ a hodnota DPH 21% | 0 | 0
Základ a hodnota DPH 15% | #REF! | #REF!
Náklady celkem s DPH |  | #REF!
Roční nárůst cen 0,00% |  | 0
Roční nárůst cen 0,00% |  | 0
Součty odstavců | Materiál | Montáž
Specifikace dodávky R1 | 0 | 0
Dodávky | 0 | 0
Elektromontáže | 0 | 0

## Rozpočet
Pozice | Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | DM | Montáž celkem | Cena | Cena celkem | 0
Specifikace dodávky R1
1 | Rozvodnice , PODOM, ocel.dveře | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Zaslepovací proužek | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | -B10/1 Jistič , char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | -B16/1 Jistič , char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | -B16/3 Jistič , char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | -25/4/003 Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, Idn=0.03A, In=25A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | -10/1N/B/003 Chránič s nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N pól,char.B, Idn=0.03A, In=10A | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8 | ZP-A40/3 Vypínač, 3-pól, In=40A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9 | SLP-275/3 120 kA (8/20)/3 póly | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Specifikace dodávky R1 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Dodávky
10 | Specifikace dodávky R1 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Dodávky - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Elektromontáže
11 | KRABICE UNIVERZÁLNÍ | ks | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
12 | LA/1HF KRABICE UNIVERZÁLNÍ DO SÁDROKARTONU | ks | 9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
13 | 1540 TRUBKA TUHÁ PVC 320N délka 3 m barva světle šedá | m | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KRYT SPÍNAČE,
14 | Kryt spínače kolébkového; d. , ; b. bílá / ledová bílá | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
RÁMEČEK,
15 | Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; d. ; b. bílá / ledová bílá | ks | 17 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
16 | Rámeček pro elektroinstalační přístroje, dvojnásobný vodorovný; d. ; b. bílá / ledová bílá | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SVORKOVNICE PĚTIPÓLOVÁ,
17 | Svorkovnice pětipólová, s krytem, pro pohyblivý vývod 5x 2,5 mm2 Cu, pro pevný přívod 5x 4 mm2 Cu; d. , ; b. bílá / ledová bílá | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
18 | Přístroj spínače jednopólového (bezšroubové svorky); řazení 1, 1So (do hořlavých podkladů B až F) | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
19 | Přístroj přepínače střídavého (bezšroubové svorky); řazení 6, 6So (do hořlavých podkladů B až F) | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
20 | Přístroj přepínače křížového (bezšroubové svorky); řazení 7, 7So (do hořlavých podkladů B až F) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZÁSUVKA NN,
21 | Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami; d. , ; b. bílá / ledová bílá | ks | 13 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
22 | Sada pro nouzovou signalizaci | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
HLÁSIČ POŽÁRU (KOUŘE A TEPLOTY)
23 | Hlásič kouře, b. bílá | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Svítidlo stropní
24 | ; 60/-W | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
25 | 100/23W | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
26 | CYKY-J 3x1.5 , pevně | m | 65 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
27 | CYKY-J 3x2.5 , pevně | m | 85 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
28 | CYKY-J 5x2.5 , pevně | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
29 | CYKY-J 5x10 , pevně | m | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
30 | CYKY-O 2x1.5 , pevně | m | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
31 | CYKY-O 3x1.5 , pevně | m | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
32 | CYKY-O 4x1.5 , pevně | m | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZEMNÍCÍ SVORKA
33 | ZSA16 zemnicí svorka na potrubí | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
34 | Cu pás.ZSA16 Pásek uzemňovací Cu, 0.5m | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
35 | ZS4 zemnicí svorka na baterie | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
36 | 472 209 Ekvipotenciální přípojnice Industrie 295x40x6 V2A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC
37 | CYY 4 , pevně | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
38 | CYY 10 , pevně | m | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
UKONČENÍ KABELŮ DO
39 | 4x10 mm2 | ks | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0
40 | 5x10 mm2 | ks | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH
41 | do 2,5 mm2 | ks | 23 |  |  |  | 0 | 0 | 0
42 | do 16 mm2 | ks | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
43 | Zkusebni provoz | hod | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
44 | Zabezpeceni pracoviste | hod | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
45 | Montaz | hod | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
KOORDINACE POSTUPU PRACI
46 | S ostatnimi profesemi | hod | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
DLE CSN 331500
47 | Revizni technik | hod | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
48 | Podružný materiál |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Elektromontáže - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0